## Slide 2
1
2
3
1
2
3
4
5
2
3
1
4
4
3
1
2
5
6
4
7
LED編號
PD編號
齊次座標轉換矩陣
將LED座標系投影至PD座標系上

## Slide 4
符號 | 定義 | 輻射測量學 | 單位 | 光度測量學 | 單位
 |  | Radiant Energy 輻射能量 | Joule() | Luminous Energy 光能 | Talbot
 |  | Radiant Flux 輻射通量(功率) | Watt() | Luminous Flux 光通量 | Lumen ()
 |  | Radiant Intensity 輻射強度 |  | Luminous Intensity 光度 | Candela ()
 |  | Irradiance 輻照度 |  | Luminance 輝度 | 
符號 | 定義 | 輻射測量學 | 單位 | 光度測量學 | 單位
 |  | Radiant Energy 輻射能量 |  | Luminous Energy 光能 | Talbot
 |  | Radiant Flux 輻射通量(功率) |  | Luminous Flux 光通量 | 
 |  | Radiant Intensity 輻射強度 |  | Luminous Intensity 光度 | 
 |  | Irradiance 輻照度 |  | Luminance 輝度 | 

## Slide 5
vector
x
z
y
Position:
Orientation:
=
=
=

## Slide 6
LED
x
z
y
LED 位置：
LED 指向：
=
LED Coordinate
定義於哪個座標系中
以球座標系表示
硬體編號

## Slide 7: 通量
出入射角(o)
出射角(o)
與中心軸輻射強度比值

## Slide 8
與中心軸輻
射強度比值
中心軸

## Slide 9
出入射角

## Slide 10
硬體傳送與接收訊號
量測者接收訊號
後處理方法（2.3章）
計算相對位置
資訊種類(2.3.1)
訊號強度
時間
定位演算法 (2.3.2)
多點定位
三角測量
角度
指紋法
幾何方法
影像
影像辨識
傳送
目標物發送訊號
主動
被動
技術種類（2.2章）
WiFi
RFID
相機
藍芽
光定位 (2.4章)
紅外線

## Slide 11
後處力方法（2.3章）
分類方法
後處理方法（2.3章）
計算相對位置
Step1. 決定次系統規格
Step2. 系統設置
Step3. 發送與接收訊號
Step4. 執行定位演算法
硬體技術（2.2章）
WiFi
RFID
相機
藍芽
光定位 (2.4章)
紅外線
分類方法
資訊種類(2.3.1)
訊號強度
時間
定位演算法 (2.3.2)
多點定位
三角測量
角度
指紋法
幾何方法
影像
影像辨識

## Slide 12
後處理方法（2.3章）
計算相對位置
Step1. 決定次系統規格
Step2. 系統設置
Step3. 發送與接收訊號
Step4. 執行定位演算法

## Slide 13
硬體傳送與接收訊號
量測者接收訊號
後處理方法（2.2章）
計算相對位置
定位演算法
多點定位
三角測量
指紋法
幾何方法
影像辨識
傳送
目標物發送訊號
主動
被動
技術種類（2.3章）
WiFi
RFID
相機
藍芽
光定位 (2.4章)
紅外線

## Slide 15
PD座標系
LED座標系
LED座標系中
PD座標系
PD座標系中
LED座標系

## Slide 16
硬體傳送與接收訊號
量測者接收訊號
傳送
目標物發送訊號
主動
被動
技術種類（2.2章）
WiFi
RFID
相機
藍芽
光定位 (2.4章)
紅外線
訊號強度
三角法
多點定位
指紋法
幾合方法
時間
多點定位
三角法
角度
三角法
影像
影像辨識

## Slide 17
硬體傳送與接收訊號
量測者接收訊號
傳送
目標物發送訊號
主動
被動
技術種類（2.2章）
WiFi
RFID
相機
藍芽
光定位 (2.4章)
紅外線
 | 無線電波段 | 光波段
通訊能力 | 較強 | 較弱
視線範圍外 的定位 | 可以 | 無法
精度 | 較低 | 較高
量測範圍 | 較大 | 較小
安全性 | 較低 | 較高
醫院與機場 的使用 | 無法 | 可以
硬體大小 | 較大 | 較小
常用演算法 | 多點定位 指紋法 | 多點定位 指紋法 幾何方法

## Slide 18
硬體傳送與接收訊號
量測者接收訊號
傳送
目標物發送訊號
主動
被動
技術種類（2.2章）
WiFi
RFID
相機
藍芽
光定位 (2.4章)
紅外線
 | 可見光波段 | 近紅外光波段 | 遠紅外光波段
硬體成本 | 較低 |  | 較高
人眼可視與否 | 同時提供照明需求 | 人眼不可視 | 
太陽光能量 | 較高 | 較低 （低谷於760nm、940nm附近） | 較低 （低谷於1550nm附近）

## Slide 19
 | 影像感測器 | PD
成本 | 較高 | 較低
精度 | 較高 | 較低
演算法複雜度 | 較高 | 較低
辨識ID方法 | 視覺辨識 | 光通訊
多重路徑傳輸 | 影響小 | 影響大
硬體大小 | 辨識標誌需足夠大 | PD本身體積小

## Slide 20
硬體傳送與接收訊號
量測者接收訊號
傳送
目標物發送訊號
主動
被動
技術種類（2.2章）
WiFi
RFID
相機
藍芽
光定位 (2.4章)
紅外線
角度
立體角
投影於單位圓
立體角

## Slide 21
硬體傳送與接收訊號
量測者接收訊號
傳送
目標物發送訊號
主動
被動
技術種類（2.2章）
WiFi
RFID
相機
藍芽
光定位 (2.4章)
紅外線
輻射通量
輻射通量
輻射強度
輻照度

## Slide 22
 | LED參數 | PD參數
影響發/收光模式 (Pattern) | LED朗博次方 | PD朗博次方
影響發/收光強度 | 總輻射 | 有效面積 響應率
 | LED參數 | PD參數
影響發/收光模式 (Pattern) |  | 
影響發/收光強度 |  | 

## Slide 23
固定PD座標系
ROI
樣本點
樣本點位置
第k個樣本點
模擬量測
計算出的位置

## Slide 24
x
y
z
x
y
z
Coordinate LED
Coordinate PD
Rigid Body
Point

## Slide 25
x
y
z
x
y
z
目標物
次系統
量測者
次系統
Rigid Body
Point

## Slide 26
x
y
z
x
y
z
Coordinate LED
Coordinate PD
y
z
x
Rigid Body
硬體參數：
硬體參數：
x
z
y
x
z
y
第個LED的參數
第個PD的參數

## Slide 27
x
y
z
x
y
z
Coordinate LED
Coordinate PD
硬體參數：
x
z
y
第個PD的參數

## Slide 28
x
y
z
x
y
z
Coordinate LED
Coordinate PD

## Slide 31
Region of Interests

## Slide 32
…
…
編碼
編碼
編碼
解碼
解碼
解碼
光傳遞
計算定位
光通訊
定位
演算法
訊號過濾

## Slide 33
計算定位
系統設計
定位演算法
訊號過濾
…
解碼
光傳遞
解碼
解碼
…
編碼
編碼
編碼
光通訊
硬體挑選
得到各LED對各PD的電流強度
設計硬體組態
各LED進行光通訊編碼
並傳送訊號
光波傳遞訊號
各PD接齁訊號
並進行光通訊解碼
擺放於空間中
將兩單位放置於量測位置
PD組態
LED組態

## Slide 34
計算定位
系統設計
定位演算法
訊號過濾
…
解碼
光傳遞
解碼
解碼
…
編碼
編碼
編碼
光通訊
硬體挑選
得到各LED對各PD的電流強度
設計硬體組態
各LED進行光通訊編碼
並傳送訊號
光波傳遞訊號
各PD接齁訊號
並進行光通訊解碼
擺放於空間中
將兩單位放置於量測位置

## Slide 35
：第個LED訊號被幾個PD接收到
：第個PD接收到幾個LED訊號

## Slide 36
計算定位
系統設計
定位演算法（3.3章）
訊號過濾（3.2章）
光通訊
擺放於空間中
系統的限制（3.1章）

## Slide 37
求解方位（3.3.1章）
過濾後的
電流強度資訊
求解距離（3.3.2章）
獲得LED座標系中
PD座標系所在方位
計算各LED與PD的出入射角
計算距離
獲得兩PD對同一LED的入射角餘弦比值
用入射角餘弦比值得到平面
兩平面交軸為方位

## Slide 38
在ROI中設定多個樣本點，模擬目標物在ROI中不同位置的情況
設定模擬情境與樣本點
評估誤差與系統表現
根據各樣本點的誤差，評估此系統表現
計算定位
系統設計
模擬光通訊訊號
設定硬體參數、硬體組態、硬體數量

## Slide 39
在ROI中設定多個樣本點，模擬目標物在ROI中不同位置的情況
設定模擬情境與樣本點
評估誤差與系統表現
根據各樣本點的誤差，評估此系統表現
計算定位
系統設計
模擬光通訊訊號
設定硬體參數、硬體組態、硬體數量

## Slide 40
改變系統設計（最佳化變數）
設定朗博次方、硬體組態
設定模擬情境與樣本點
選擇最合適的硬體數量
計算定位
模擬光通訊訊號
設定硬體數量的設計空間
計算目標函數
樣本點中，在誤差容許範圍內的樣本點比例
是否達到演算法終止條件
設計空間中的硬體數量是否都評估完畢
完成
是
是
否
否
最佳化
定位流程
硬體數量迭代

## Slide 41
計算定位
硬體驗證
定位演算法
訊號過濾
光通訊
硬體挑選
設計硬體模組
得到各LED對各PD的電流強度
各LED進行光通訊編碼
並傳送訊號
光波傳遞訊號
各PD接齁訊號
並進行光通訊解碼
擺放於空間中
將兩單位放置於量測位置
設定硬體參數
設定硬體組態
設定齊次轉換矩陣
得到各LED對各PD的電流強度
將LED投影至PD座標系
計算各PD之間的
距離以及出入射角
將幾何交互關係帶入
光傳遞模型
加上模擬誤差
系統設計
軟體模擬

## Slide 42
光通訊
評估誤差與系統表現
挑選硬體與設計LED與PD組態
系統設計
得到L個LED對P個PD的電流強度表格
LED編碼後傳輸訊號
訊號透過光傳播
各PD解碼後得到對應LED的電流強度
2硬體單位置於空間中
硬體系統
利用光傳播模型計算PD電流
將LED座標系投影至PD座標系上
求出各LED與各PD之間的
距離與出入射角關係
加上誤差
給定2座標系於空間中的齊次座標轉換
軟體模擬
計算定位
利用本研究提出的演算法計算定位

## Slide 43
光通訊
評估誤差與系統表現
系統設計
計算定位
利用本研究提出的演算法計算定位
量測與目標單位放置於空間中
設定硬體參數與硬體在各自座標系的組態
挑選與購買硬體，並依照組態固定硬體
設定兩座標系之間的座標轉換
將兩單位放置於空間中
LED編碼後傳輸訊號
訊號透過光傳播
各PD解碼後得到對應LED的電流強度
利用光傳播模型計算PD電流
將LED座標系投影至PD座標系上
求出各LED與各PD之間的
距離與出入射角關係
加上誤差
硬體系統
軟體模擬

## Slide 44
模擬光通訊
設計系統
參考現有市售硬體
設定硬體組態
計算定位
利用本研究提出的演算法計算定位
參考現有市售硬體
選擇硬體
利用硬體組態與各樣本點的座標轉換，以及光傳播模型，計算出電流強度，並加上硬體誤差
計算各樣本點上的電流強度
在ROI中設定多個樣本點，模擬目標物在ROI中不同位置的情況
設定模擬情境
評估誤差與系統表現
根據各樣本點的誤差，評估此系統表現

## Slide 45
模擬光通訊
設計系統
參考現有市售硬體
設定硬體組態
計算定位
利用本研究提出的演算法計算定位
參考現有市售硬體
選擇硬體
利用硬體組態與各樣本點的座標轉換，以及光傳播模型，計算出電流強度，並加上硬體誤差
計算各樣本點上的電流強度
在ROI中設定多個樣本點，模擬目標物在ROI中不同位置的情況
設定模擬情境
評估誤差與系統表現
根據各樣本點的誤差，評估此系統表現
評估
利用本研究提出的演算法計算定位

## Slide 46
符合條件的方位為一平面
第1個與第2個PD獲得平面
第1個與第3個PD獲得平面
方位解
方位解

## Slide 47
符合條件的方位為一平面
第1個與第3個PD獲得平面
方位解
方位解

## Slide 52
兩強度得到入射角餘弦比值
第個LED對多PD解出方位
平均個LED的解得方位
符合餘弦比值的方位解為一平面
兩平面交軸即為方位
平均得第個LED所解方位
電流 |  |  |  |  | …
電流 |  |  |  |  | …
法向量
獲得方位

## Slide 53
兩強度得到入射角餘弦比值
第個LED對多PD解出方位
平均個LED的解得方位
平均得第個LED所解方位
電流 |  |  |  |  | …
電流 |  |  |  |  | …
同一LED對多PD解出方位
共個LED
符合餘弦比值的方位解為一平面
法向量
選為參考PD
選為參考平面
兩平面交軸即為方位解
平均得方位
共個解

## Slide 54
兩強度得到入射角餘弦比值
符合餘弦比值的方位解為一平面
兩平面交軸即為方位
平均得第個LED所解方位
電流 |  |  |  |  | …
電流 |  |  |  |  | …
法向量

## Slide 55
兩強度得到入射角餘弦比值
第個LED對多PD解出方位
平均個LED的解得方位
符合餘弦比值的方位解為一平面
兩平面交軸即為方位
平均得第個LED所解方位
電流 |  |  |  |  | …
電流 |  |  |  |  | …
法向量
獲得方位

## Slide 56
計算定位
定位演算法
獲得入射方位
L個LED到P個PD的
電流強度資訊
忽略閥值以下
忽略過飽和電流
訊號過濾
獲得距離
獲得出射方位
計算各LED與PD的出入射角
計算距離

## Slide 57: 多LED對多PD定位系統：介紹
Coordinate LED
Coordinate PD
定位演算法
LED
PD(Photodiode)
座標系
各LED進行編碼（Modulation）
光波傳遞
各PD進行解碼（Demodulation）
定位演算法
光波
 | 5 | 0.01 |  | -
 | 0.02 | - |  | -
 | - | 3.21 |  | 10.35
 | 5 | 0.01 |  | -
 | 0.02 | - |  | -
 | - | 3.21 |  | 10.35
單位：
Notes: 本研究針對的是使用LED對PD（Photodiode光電二極體）的定位系統，這種系統分為目標物與觀察者，兩者皆為剛體，觀察者由多個PD組成，透過接收多個LED組成的目標物所發出的光訊號，藉由各PD所接收到的各LED光強度，進行演算法計算，得到兩座標系的相對位置。
目標將LED與PD分別包裝成兩個獨立可攜的裝置，可靈活的將兩個任意安裝在欲量測的兩物體上。
其中，為了能讓PD夠辨識光訊號來源是哪個LED，系統需要進行編碼，各LED將自己的ID編碼後傳送，光波傳遞至PD端之後需進行解碼，各PD需將所接收到的訊號分解成ID與強度，可以得到LxP個對應的強度。
因此，LED與PD硬體端需要針對可見光通訊的部分進行編碼解碼，而定位演算法則是要針對光波傳遞中，光強度與相對位置之間的特性進行分析，透過多LED對多PD的強度關係，回推兩座標系的相對位置。
在此系統中，需要克服的問題包含可見光通訊的可靠度，如何有效的利用編碼解碼得到多PD對多LED的訊號強度是有難度的；除此之外，有效的定位演算法也需要被探討，現今大多演算法會假設硬體為理想、限制兩者為平行，且缺乏同時兼具效率又能達到三維定位的演算法，因此本研究針對定位演算法的部分，從理論上探討如何建立完整又靈活的三維定位演算法，並透過改變系統中的參數來針對不同情境提供最佳系統組態。

## Slide 59: 光傳遞模型
PD接收光輻射強度
PD輸出電流
LED發光輻射強度
 | LED總輻射能量
 | LED朗博次方
 | LED總輻射能量
 | LED朗博次方
 | LED出射角
 | 距離
 | PD入射角
 | LED出射角
 | 距離
 | PD入射角
 | PD朗博次方
 | PD有效面積
 | PD響應率
 | PD朗博次方
 | PD有效面積
 | PD響應率
朗博次方與輻射模式(Pattern)
Notes: 探討多LED對多PD系統之前，需先介紹一對一的光傳遞模型，簡單將光傳遞模型從LED發射傳送到PD分為三個部分：
首先是LED輻射的部分，LED的輻射模式為軸對稱的朗博輻射模式，輻射強度為出射角度的cosine函數的次方，該次方就是朗博次方。朗博次方影響著輻射強度隨出射角度變化的改變速度，朗博次方愈大時，光束較為集中，隨著出射角變大時輻射強度衰減的速度越快，對角度變化的敏感度較大，然而可視範圍變小。因此LED發光強度式子如下，為出射角的cosine函數，其中由於LED照光並非一維的，其照射模式是軸對稱的，因此(Ml+1)/2pi為一常數使總照射能量相同。
接著是光傳播至PD的部分，輻射強度會與距離平方成反比，而PD同樣遵守朗博輻射模式，因此接收到的輻射強度為入射角度的cosine函數的次方。
最後是PD的硬體部分，透過硬體參數：有效面積與響應率，將光輻射強度轉換為電流。

## Slide 60: 定位演算法：獲得入射方位
限制組態
兩PD強度比值開朗博次方根，為入射角餘弦比值，即為一平面
多個平面交得一點
Notes: 多個LED對多個PD的訊號中，當我們統一所有LED與PD的硬體參數，光強度的變數便僅剩下入射角、出射角、以及距離三項。
考慮單個LED對多個PD，當我們將多個PD擺設於同個位置時，各PD的出射角與距離皆相同，因此輸出電流僅為入射角的函數。
比較兩PD的入射強度，取得兩者比值並開朗博次方根後，即為兩PD入射角的餘弦比值。透過內積與餘弦的關係，符合該餘弦比值的入射方位便為一平面。
兩兩比較入射強度得到多個平面，平面交點即為入射方位。

## Slide 62: 定位演算法：獲得距離
限制組態
兩PD強度比值開朗博次方根，為入射角餘弦比值，即為一平面
多個平面交得一點
Notes: 多個LED對多個PD的訊號中，當我們統一所有LED與PD的硬體參數，光強度的變數便僅剩下入射角、出射角、以及距離三項。
考慮單個LED對多個PD，當我們將多個PD擺設於同個位置時，各PD的出射角與距離皆相同，因此輸出電流僅為入射角的函數。
比較兩PD的入射強度，取得兩者比值並開朗博次方根後，即為兩PD入射角的餘弦比值。透過內積與餘弦的關係，符合該餘弦比值的入射方位便為一平面。
兩兩比較入射強度得到多個平面，平面交點即為入射方位。

## Slide 63: 目標函數
目標：目標物在ROI中，使相對位置誤差在容許誤差內的範圍提高
在ROI中選則K個樣本點
各樣本點利用定位演算法求相對位置
系算容許誤差內的樣本點數量
Notes: 我們的目標是透過改變朗博次方與硬體組態使系統表現提升，而系統表現代

## Slide 64: 最佳化變數
x
y
z
x
y
z
Coordinate LED
Coordinate PD
硬體參數：
硬體參數：
x
z
y
x
z
y
第個LED的參數
第個PD的參數
硬體參數
LED指向
PD指向
變數
數量
＝
LED朗博次方
PD朗博次方
小
大
x
z
y
第個LED的最佳化變數：
天頂角與方位角
第個PD的最佳化變數：
天頂角與方位角
x
z
y
Notes: 本研究主要著重在朗博次方與組態的探討：
朗博次方為覆蓋率與角度敏感度之間的取捨，其為欲探討的變數之一。
再來欲探討的是硬體擺設組態最系統表現的影響。由於設計的演算法需限制各LED與PD擺放於同位置，因此擺設自由度各自只有2dof，為球座標系中的天頂角與方位角，因此共有2+P*2+L*2個變數。

## Slide 65: 最佳化結果
Coordinate LED
Coordinate PD
各LED進行編碼（Modulation）
各PD接收進行解碼（Demodulation）
光波傳遞
定位演算法